## Objektu tame
PIELIKUMS Nr.1
Pie tirgus izpētes Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-34 „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr.RE13IB0017” tehniskās specifikācijas
Tehniskā specifikācija tirgus izpētei „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr. RE13IB0017” Nr. P/A "SAN-TEX"
Notekūdeņiem ( Balvu pilsētas attīrišanas iekārtās “Salmaņi” un Biodīķu izplūdes akā)
| Nosakāmais rādītājs | Metodika | Cena, Euro | Ieplūde (par.sk.) | Kopā Euro | Izplūde* (par.sk.) | Kopā, Euro
| Notekūdens paraugu ņemšana | LVS ISO 5667-10:2000 |  | 4 | 0 | 8 | 0
| Suspendētās vielas | LVS EN 872:2007 |  | 4 | 0 | 8 | 0
| BSP5 | LVS EN ISO 5815-1:2020 |  | 4 | 0 | 8 | 0
| ĶSP | ISO 15705:2002 |  | 4 | 0 | 8 | 0
| N/NH4 | LVS ISO 7150/1:1984 |  | 0 | 0 | 2 | 0
| N/NO3 | LVS ISO 7890:3:2002 |  | 0 | 0 | 2 | 0
| N kop. | LVS EN 25663:2000 |  | 4 | 0 | 8 | 0
| P kop. | LVS EN 6878:2005 p.7. |  | 4 | 0 | 8 | 0
| N/NO2 | LVS ISO 6777:1984 |  | 0 | 0 | 2 | 0
| Naftas produkti | LVS EN ISO 9377-2:2001 |  |  | 0 | 2 | 0
| Summa, Euro: |  |  |  | 0 |  | 0
*izplūde paraugi jāņem 4x gadā, bet 2 vietās
Deramais ūdens (Balvu pilsētā)
| Nosakāmais rādītājs | Metodika | Cena, Euro | paraugu skaits pazemes ūdens | cena par vienu | paraugu skaits ūdensvads no tīkla | Kopā, Euro
| Dzeramā ūdens paraugu ņemšana ķīm. analīzēm | LVS ISO 5667-5:2007 |  | 1 | 0 | 4 | 0
| Dzeramā ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm | LVS EN ISO 19458:2006 |  | 1 |  | 4
| Koliformas un E-Coli | LVS EN ISO 9308-2:2014 |  | 1 | 0 | 4 | 0
| Smarža, garša | LVS EN 1622:2006, C nodaļa |  | 1 | 0 | 4 | 0
| Krāsa | LVS EN ISO 7887:2012 |  | 0 | 0 | 4 | 0
| Duļķainība | LVS EN ISO 7027:2016 |  | 0 | 0 | 4 | 0
| pH | LVS EN ISO 10523: 2012 |  | 1 | 0 | 4 | 0
| EVS | LVS EN 27888:1993 |  | 1 | 0 | 4 | 0
| Mikroorganismu koloniju sk (KVV) pie 22°C | LVS EN ISO 6222:1999 |  | 1 | 0 | 4 | 0
| Amonija joni | LVS ISO 7150/1:1984 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Kopējā dzelzs noteikšana | LVS EN ISO 17294-2:2016 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Hlorīdi | LVS EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Mangāns | LVS EN ISO 17294-2:2016 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Sulfāti SO4 | LVS EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Hidrogenkarbonāta joni HCO3 | LVS EN ISO 9963-1:2001 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Nātrijs un kālijs(Na, K) | LVS EN ISO 17294-2:2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Kalcija joni Ca | LVS EN ISO 17294-2:2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Magnija Mg | LVS EN ISO 17294-2:2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Permanganāta indekss | LVS EN ISO 8467:2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Nitrāta joni NO3 | LVS EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Nitrīta joni NO2 | LVS EN ISO 10304-1:2009 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Nkop | LVS EN 25663:2000 |  | 1 | 0 | 0 | 0
0
| Summa, Euro: |  |  |  | 0 |  | 0
Bolupes upe (virszemes ūdeņi, aiz un pirms Biodīķu izplūdes vietas)
| Nosakāmais rādītājs | Metodika | Cena, Euro | Augšpus NAI 100 m | Kopā, Euro | Lejpus NAI 100 m | Kopā, Euro
| Izšķīdušais skābeklis O2 | LVS EN ISO 5814:2013 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Suspendētās vielas | LVS EN 872:2007 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| BSP5 | LVS EN ISO 5815-1:2020 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| N/NH4 | LVS ISO 7150/1:1984 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| N/NO2 | LVS ISO 6777:1984 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| P kop. | LVS EN 6878:2005 p.7. |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Saprobitātes indekss | LVS 240:1999 |  | 1 | 0 | 1 | 0
| Summa, Euro: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Cena, Euro | Kopā, Euro
| Transporta pakalpojumi* ( Xkm* Ypar 1km) | 4 | 0 | 0
| Testēšanas pārskata noformēšana | 0 | 0 | 0
| Summa, Euro |  |  | 0
| Kopā: | 0
| PVN 21% | 0
| Kopā ar PVN 21% | 0