## Izmaksu tāme
1.pielikums
“Kanalizācijas un ūdensvadu stāvvadu nomaiņa
daudzdzīvokļu mājai Teātra ielā 6, Balvos”
(ID Nr. P/A SAN-TEX 2025/2)
Izmaksu tāme
Kanalizācijas un ūdensvadu stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu mājā
| Pasūtītājs: | Balvu novada p/a ''SAN-TEX'', Reģ.Nr. 90001663120, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
| Objekta nosaukums: | Kanalizācijas un ūdensvadu stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Teātra iela 6, Balvi (1-4 ieeja)
| Objekta adrese: | Teātra iela 6, Balvi, Balvu novads, LV-4501 (1-4 ieeja) | Objekta adrese: | Teātra iela 6, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa (10 gab.)
| Caurule DN110 un tās monāža | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Līkums DN110, 45 | gb | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Blīvgumija WC pieslēgumam DN110 | gb | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trejgabals DN 110/110, 88 | gb | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revīzija ar montāžu D=110 | gb | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļvadu stiprināšana ar montāžu | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieslēgšanās pie esošajiem tīkliem (50 dzīvokļos) | skaits | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieslēgšanās pie guļvada pagrabā | vietas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aukstā ūdens stāvvada nomaiņa (10 gab.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Caurule PPR d-25 un tā montāža | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trejgabals PPR 25 - 1/2 - 25 | gb | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Līkums i/a 1/2 | gb | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļu stiprinājumi | gb | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolācija | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (50 dzīvokļos) | skaits | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieslēgums pie guļvada | vietas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo cauruļvadu demontāža | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Karstā ūdens stāvvada nomaiņa (10 gab.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Caurule PPR d-32 plus ar montāžu | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trejgabals PPR 32 - 1/2 – 32 montāža | gb | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lodveida ventīlis i/a 1/2 | gb | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cauruļu stiprinājumi | gb | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolācija | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem(50 dzīvokļos) | skaits | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieslēgums pie guļvada | vietas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esošo cauruļvadu demontāža | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Citi darbi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stāvvadu šahtu atvēršana (dzīvokļos vai kāpņutelpās) | skaits | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Starpstāvu pārsegumu izkalšana un atjaunošana (10 stāvvadi) | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stāvvadu šahtu aizvēršana, atjaunojot sākotnējo apdari | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plānotā peļņa | [8 empty] | 0
[5 empty] | Virsizdevumi (t.sk. Darba aizsardzība) | [8 empty] | 0
[5 empty] | Kopā: | [8 empty] | 0
[5 empty] | PVN 21%: | [8 empty] | 0
[5 empty] | PAVISAM KOPĀ: | [8 empty] | 0
20__.gada __._________
Amats, vārds uzvārds, paraksts________________