3.pielikums

“Automašīnu stāvlaukuma paplašināšana

pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 20, Balvos.”

(ID Nr. P/A SAN-TEX TI 2025/7)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Automašīnu stāvlaukuma paplašināšana pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 20, Balvos”**

**(ID Nr. P/A SAN-TEX TI 2025/7)**

1. Visus darbus jāveic ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus. Darbu veikšanas laikā Izpildītāja pienākums ir nodrošināt kārtību objektā. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājs nodrošina būvgružu utilizēšanu un darba vietas uzkopšanu.
2. Noraktā grunts transportējama uz Izpildītāja atbērtni.
3. Darbu veikšanai Izpildītājs izmanto savas iekārtas, konstrukcijas, materiālus, mehānismus, tehniku, darbaspēku. Visiem nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem ir jābūt iekļautiem Izpildītāja finanšu piedāvājumā, vadoties pēc tehnoloģiskās nepieciešamības, bez speciāla pasūtītāja pieprasījuma.
4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam iespēju apsekot objektu, lai iepazītos ar tā faktisko stāvokli un veicamā darba apjomu. Objekta apsekošana tiek dokumentēta, sagatavojot aktu, kuru paraksta abas puses.