Tirgus izpēte Nr. P/a „SAN-TEX” 2020-5

Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

Informācija par pasūtītāju:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums / Vārds, Uzvārds | Balvu novada p/a „SAN-TEX” |
| **Reģistrācijas numurs *(ja attiecināms)*** | 90001663120 |
| **Adrese** | Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| **Kontaktpersona** | Kaspars Bikaviņš |
| **Kontakttālrunis** | T.26173310 |

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Telefons, fakss, e-pasts |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

**Iepirkuma priekšmeta nosaukums:** noskaidrot izmaksas, kas saistītas ar PVC logu izgatavošanu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Bērzpils ielā 50, Brīvības ielā 73, Ezera ielā 24, Ezera ielā 28, Ezera ielā 42, Balvos, un piegādi uz P/A „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56.

**Iepirkuma priekšmeta raksturojošie rādītāji:** PVC logu izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Bērzpils ielā 50, Brīvības ielā 73, Ezera ielā 24, Ezera ielā 28, Ezera ielā 42, Balvos, un piegāde uz P/A „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56. Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas varētu rasties pasūtījuma izpildes laikā.

**Paredzamā līguma izpildes vieta:** Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads.

**Paredzamais līguma izpildes termiņš:** Viena kalendārā mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

**Piedāvājumi jāiesniedz līdz:** 28.01.2020. Plkst.10:00

**Piedāvājuma derīguma termiņš:** Līdz 28.03.2020.

**Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:** izvirzītajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

**Citas piedāvājumam izvirzītās prasības:** Garantijas laiks izstrādājumiem ne mazāk kā 5 gadi.Izstrādājumam jābut sertificētam ar CE sertifikāti.

**Papildus nosacījumi:**

**PVC logu tehniskā specifikācija:**

**Krāsa** - ārpuse balta , iekšpuse balta.

**Stikls** - selektīva stikla pakete. ar siltuma caurlaidības koef. Kw= 1.0 w/ m2

**Profili** – piecu vai sešu kameru profili ar siltuma caurlaidības koef. Kw= 1.2 w/ m2

Palodzes stiprinājuma vietas izmēri ir iekļauti.

**Logu rāmja iebūves dziļums** vismaz 73mm

**Cenu veidošanas kritēriji:**

* Piegādes izdevumiem jābūt iekļautiem piedāvājumā;
* Piedāvājumā jānorāda kopējā cena bez PVN;
* Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi, tai skaitā piegādes izmaksas;
* Cena pretendentam ir jānorāda *euro* (EUR);
* Piedāvātā cena ir nemainīga visā līguma darbības laikā

**Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:**

Piedāvājums jāiesniedz personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX” Bērzpils ielā 56, Balvi, LV-4501, **aizlīmētā un aizzīmogotā** **aploksnē** **līdz 2020.gada 28.janvārim plkst. 10:00**.

Pretendents iesniedz piedāvājumu aploksnē, uz kura norādīts:

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”

Reģ.Nr. 90001663120

Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501

1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

*Nosaukums/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/Adrese/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. Atzīme „Piedāvājums tirgus izpētei **„PVC logu izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Bērzpils ielā 50, Brīvības ielā 73, Ezera ielā 24, Ezera ielā 28, Ezera ielā 42, Balvos, un piegāde uz P/A „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56.”**”, **identifikācijas numurs P/A "SAN-TEX" 2020-5**. **Neatvērt līdz 2020.gada 28.janvārim plkst. 10:00”.**

Piedāvājumu var iesniegt arī elektroniskā formā. Tam jābūt parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu. Piedāvājums jānosūta uz šādu elektroniskā pasta adresi:[vilmars.kubaks@inbox.lv](https://login.inbox.lv/profile/authenticate?nextPath=profile_personal&nextPathParams%5Baddimg%5D=1). Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, ja to iesniedz elektroniskā formā, ir līdz **2020.gada 28.janvārim plkst. 10:00**

**Logu izmēri, kas izgatavojami Bērzpils 50. mājas pagrabtelpām:**

***12 gab.***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**850 mm**

**1120 mm**

**KOPĀ (bez PVN):**

**PVN 21%:**

**KOPĀ ar PVN:**

**Logu izmēri, kas izgatavojami Brīvības 73. mājas ieeju kāpņu telpām:**

***16 gab.***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1160 mm**

**1750 mm**

***Skārda palodze cinkota 16 gab 250 20***

***20***

**1750mm**

**250mm**

**KOPĀ (bez PVN):**

**PVN 21%:**

**KOPĀ ar PVN:**

**Logu izmēri, kas izgatavojami Ezera 24. mājas pagrabtelpām:**

***16 gab.***

|  |
| --- |
|  |

**1170 mm**

**870 mm**

**KOPĀ (bez PVN):**

**PVN 21%:**

**KOPĀ ar PVN:**

**Logu izmēri, kas izgatavojami Ezera 28. mājas pagrabtelpām:**

***4 gab.***

|  |
| --- |
|  |

**780 mm**

**880 mm**

**KOPĀ (bez PVN):**

**PVN 21%:**

**KOPĀ ar PVN:**

**Logu izmēri, kas izgatavojami Ezera 42. mājas ieejas kāpņu telpā:**

***9 gab.***

|  |
| --- |
|  |

**1180 mm**

**850 mm**

***Skārda palodze cinkota 9 gab 200 20***

***20***

**900mm**

**200mm**

**KOPĀ (bez PVN):**

**PVN 21%:**

**KOPĀ ar PVN:**

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Vārds, Uzvārds

2020.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_