## Tirgus 1
Pasūtītājs: Balvu novada PA “San-tex”, Bērzpils 56, Balvi, LV 4501
Izpildītājs: _____________________________________________
Tāme Nr. ________
| Darba nosaukums: |  | SM rekonstrukcija( neatgarīgais pieslegums) un magistrālo apkures cauruļvadu nomaiņa bēniņos
| Būves nosaukums: |  | Apkures sistēma
| Darbu veikšanas objekts: |  | Daudzdzīvokļu dz. māja
| Objekta adrese: |  | Tirgus 1, Balvi
Nr. p.k. | Kods | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (€)
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (€/h) | darba alga (€) | materi- āli (€) | mehāni- smi (€) | kopā (€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materi- āli (€) | mehāni- smi (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SM
1 |  | Esošā siltummezgla demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Metināmo lodveida ventīļu Dn 50 montāža | gb. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Atloku filtra Dn 50 montāža ievadā | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tērauda cauruļvada Dn 50 montāža | m. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tērauda cauruļvada Dn 32 montāža | m. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Lodveida ventīļa Dn 50 ar saskrūvi montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izlaides ventīļu Dn 20 montāža | gb. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Spiediena starpības regulātora AVP Dn 25 ar cauruli un saskrūvēm montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Siltummaiņa "Danfoss" XB 12-40 ar siltumizolāciju, saskrūvēm montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Esoša divgaitas vārsta Danfoss DN 25 ar izpildmehānismu montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Esoša siltumskaitītāja Glorius montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Apkures cirkulācijas sūkņa "DAB" Evoplus 80/180M Montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Sietveida filtra Dn 32 montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pretvārsta Dn 32 montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Manometra 0-10 Bar montāža | gb. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Bimetāliskā termometra montāža | gb. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Drošības vārsta Dn 25, 6 Bar montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Siltumizolācijas čaulu Dn 35/30 montāža | m. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Siltumizolācijas čaulu Dn 54/30 montāža | m. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | obj. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Esošās automātikas Danfos ECL, sensoru un izpildmehānisma el.apsaite | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Izplešanās tvertnes 100 l. montāža un apsaite | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Montāžas palīgmateriāli ( vītnes, saskrūves, muftas, nipeļi, pārejas) un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magistrālais cauruļvads
24 |  | Esošo magistrālo cauruļvadu ar noslēgarmatūru demontāža bēniņos | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | PPR cauruļvada DN 63 ar AL slāni montāža | m. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | PPR cauruļvada DN 50 ar AL slāni montāža | m. | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | PPR cauruļvada DN 40 ar AL slāni montāža | m. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PPR cauruļvada DN 32 ar AL slāni montāža | m. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Lodveida ventīļa Dn 50 ar saskrūvi montāža | gb. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Lodveida ventīļa Dn 25 ar saskrūvi montāža | gb. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Siltumizolācijas čaulu Dn 64/30 montāža | m. | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Siltumizolācijas čaulu Dn 54/30 montāža | m. | 26 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Siltumizolācijas čaulu Dn 42/30 montāža | m. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Siltumizolācijas čaulu Dn 35/30 montāža | m. | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Automātisko atgaisotāju montāža | gb. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montāžas palīgmateriāli ( vītnes, saskrūves, muftas, nipeļi, pārejas) un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
materiālu transporta izdevumi | [5 empty] | 7% | [6 empty] | 0 |  | 0
Tiešas izmaksas kopā | [14 empty] | 0
Virsizdevumi | [5 empty] | 8% | [8 empty] | 0
Peļņa | [5 empty] | 3% | [8 empty] | 0
Neparedzētie izdevumi | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0
Darba devēja soc. nodoklis | [5 empty] | 24.09% | [8 empty] | 0
Pavisam kopā bez PVN | [14 empty] | 0
Pievienotās vērtības nodoklis | [5 empty] | 21% | [8 empty] | 0
Pavisam kopā EUR ar PVN | [14 empty] | 0
|  | Sastādīja: | ________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)